## Orçamento
ORÇAMENTO
Obra : Infraestrutura Urbana - Canalização Parcial do Córrego Maria Clara
| Nº | CODIGO | ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI 24,24% | VALOR TOTAL | VALOR FEHIDRO (R$) | VALOR CONTRAPARTIDA (R$)
| 1 |  | Serviços Preliminares:
CDHU | 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 | 936.83 | 1163.92 | 27934.08 | 20735.47 | 7198.61
CDHU | 1.2 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | tx | 1 | 1175.04 | 1459.87 | 1459.87 | 1260.45 | 199.42
CDHU | 1.3 | 02.01.021 | Construção Provisoria em Madeira - Fornec. Montagem | m² | 6 | 563.69 | 700.33 | 4201.98 | 3052.43 | 1149.55
CDHU | 1.4 | 02.10.040 | Locação de Rede de Canalização | m | 95 | 1.46 | 1.81 | 171.95 | 128.48 | 43.47
CDHU | 1.5 | 02.01.200 | Desmobilização de Construção Provisória | m² | 6 | 23.92 | 29.72 | 178.32 | 136.12 | 42.2
TOTAL | [7 empty] | 33946.2 | 25312.95 | 8633.25
| 2 |  | Execução do Canal: Maria Clara (Trecho 1)
CDHU | 2.1 | 07.01.060 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5m ate ( media montante e jusante / uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m³) largura menor que 1,5 m, em solo 1ª categoria. Locais com baixo nivel de interferencia . | m³ | 384.56 | 35.29 | 43.84 | 16859.11 | 10684.23 | 6174.88
CDHU | 2.2 | 11.18.140 | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | m³ | 218.5 | 260.51 | 323.66 | 70719.71 | 41408.46 | 29311.25
CDHU | 2.3 | 11.18.040 | Lastro de Pedra Britada | m³ | 109.25 | 211.54 | 262.82 | 28713.09 | 18135.74 | 10577.35
CDHU | 2.4 | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal | m² | 546.25 | 3.62 | 4.5 | 2458.13 | 1996.76 | 461.37
CDHU | 2.5 | 09.01.020 | forma em madeira comum para fundação | m² | 997.42 | 105.58 | 131.17 | 130831.58 | 90416.12 | 40415.46
CDHU | 2.6 | 08.06.040 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 142.5 | 27.94 | 34.71 | 4946.18 | 3590.41 | 1355.77
CDHU | 2.7 | 11.05.060 | Concreto ciclópico ‐ (com 30% de pedra rachão ), concreto fck 15 Mpa. Pedra em mão volume real, incluso lançamento | m³ | 447.45 | 771.11 | 958.03 | 345033.17 | 287459.33 | 57573.84
CDHU | 2.8 | 07.11.020 | Reaterro Compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 384.56 | 7.25 | 9.01 | 3464.89 | 2331.71 | 1133.18
TOTAL | [7 empty] | 603025.86 | 456022.76 | 147003.1
Serviços Complementares:
| 2.1 |  | Plantio de Grama
CDHU | 2.1.1 | 34.01.020 | Regularização de área para ajardinamento (plantio de grama) | m² | 133 | 2.04 | 2.53 | 336.49 | 135.55 | 200.94
CDHU | 2.1.2 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 133 | 14.07 | 17.48 | 2324.84 | 782.04 | 1542.8
CDHU | 2.1.3 | 55.01.020 | Limpeza final | m² | 133 | 14.31 | 17.78 | 2364.74 | 324.3 | 2040.44
[8 empty] | 5026.07 | 1241.89 | 3784.18
[6 empty] | TOTAL GERAL |  | 641998.13 | 482577.6 | 159420.53
Valor Total Orçado : Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais e Treze Centavos.
Obs:
1 - Utilização do boletim 198 CDHU Vigencia 05 / 2025
Apiaí, 21 de Julho de 2.025
|  |  | Jayne Estefany Ferreira Travasso |  |  | Sergio Victor Borges Barbosa
|  |  | CREA - 5071074618 |  |  | Prefeito Municipal de Apiaí
Departamento de Engenharia PMA
|  |  | Jose Roberto Coelho |  |  | Rafaela França Breda
|  |  | Secretário Municipal de Obras |  |  | Coordenadora de Convênios
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CDHU 198