## PO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 46.634.242/0001-38
OBRA: .................................................................................................................................... |  |  | Reforma e ampliação do novo prédio da secretaria de educação
LOCAL: ................................................................................................................................................ |  |  | Rua das Orquídeas, centro - Apiaí - SP
INTERESSADO: .................................................................................................................................... |  |  | Prefeitura do Município de Apiaí
Área do terreno: |  | 781,58m²
Área a reformar: |  | 222,83m²
Área a ampliar: |  | 145,34m²
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UN. | QUANT. | R$ UNITARIO | R$ TOTAL SEM BDI | R$ TOTAL COM BDI
1 | Serviços preliminares |  |  |  |  | 10486.35 | 12896.11
1.1 | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | m² | 6 | 209.61 | 1257.66 | 1546.67
1.2 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m² | 296.18 | 7.96 | 2357.59 | 2899.36
1.3 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 385.8 | 17.81 | 6871.1 | 8450.08
2 | Movimentação de terra |  |  |  |  | 909.22 | 1118.16
2.1 | 06.12.020 | Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg | m³ | 14.4 | 63.14 | 909.22 | 1118.16
3 | Demolição sem reaproveitamento |  |  |  |  | 19511.08 | 23994.72
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 79.92 | 81.76 | 6534.26 | 8035.83
3.2 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 1.17 | 408.8 | 478.3 | 588.21
3.3 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 113.53 | 110.09 | 12498.52 | 15370.68
4 | Fundações |  |  |  |  | 40431.18 | 49722.27
4.1 | Broca |  |  |  |  | 8252.36 | 10148.75
4.1.1 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 103 | 80.12 | 8252.36 | 10148.75
4.2 | Bloco de coroamento |  |  |  |  | 18596.47 | 22869.95
4.2.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.59 | 224.84 | 132.66 | 163.15
4.2.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 0.83 | 110.09 | 91.37 | 112.37
4.2.3 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m | m³ | 26.32 | 61.32 | 1613.94 | 1984.82
4.2.4 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 64.9 | 105.58 | 6852.14 | 8426.76
4.2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 11.52 | 10.41 | 119.92 | 147.48
4.2.6 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 16.45 | 508.73 | 8368.61 | 10291.72
4.2.7 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 16.45 | 86.19 | 1417.83 | 1743.65
4.3 | Vigas baldrames |  |  |  |  | 13582.35 | 16703.57
4.3.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 0.57 | 224.84 | 128.16 | 157.61
4.3.2 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5m | m³ | 9.31 | 61.32 | 570.89 | 702.08
4.3.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 55.97 | 105.58 | 5909.31 | 7267.27
4.3.4 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 294 | 10.41 | 3060.54 | 3763.85
4.3.5 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 4.2 | 528.72 | 2220.62 | 2730.92
4.3.6 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4.2 | 86.19 | 362 | 445.19
4.3.7 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 69.97 | 19.02 | 1330.83 | 1636.65
5 | Superestrutura |  |  |  |  | 131972.27 | 162299.51
5.1 | Pilares |  |  |  |  | 28377.48 | 34898.63
5.1.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 132.48 | 105.58 | 13987.24 | 17201.51
5.1.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 795.2 | 10.41 | 8278.03 | 10180.32
5.1.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 9.94 | 528.72 | 5255.48 | 6463.19
5.1.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 9.94 | 86.19 | 856.73 | 1053.61
5.2 | Vigas |  |  |  |  | 44701.36 | 54973.74
5.2.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 202.9 | 105.58 | 21422.18 | 26345
5.2.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1286.4 | 10.41 | 13391.42 | 16468.77
5.2.3 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 16.08 | 528.72 | 8501.82 | 10455.54
5.2.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 16.08 | 86.19 | 1385.94 | 1704.43
5.3 | Laje (térreo) |  |  |  |  | 38904.34 | 47844.56
5.3.1 | 13.01.320 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 97.71 | 201.82 | 19719.83 | 24251.45
5.3.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 586.26 | 10.29 | 6032.62 | 7418.92
5.3.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 9.77 | 508.73 | 4970.29 | 6112.46
5.3.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 9.77 | 86.19 | 842.08 | 1035.59
5.3.5 | 17.02.260 | Barra lisa com acabamento em nata de cimento | m² | 188 | 39.04 | 7339.52 | 9026.14
5.4 | Laje (1º pav) |  |  |  |  | 7882.64 | 9694.08
5.4.1 | 13.01.320 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa | m² | 21.7 | 201.82 | 4379.49 | 5385.9
5.4.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 130.2 | 10.29 | 1339.76 | 1647.64
5.4.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 2.17 | 508.73 | 1103.94 | 1357.63
5.4.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.17 | 86.19 | 187.03 | 230.01
5.4.5 | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 15.66 | 55.71 | 872.42 | 1072.9
5.5 | Escada |  |  |  |  | 5456.73 | 6710.68
5.5.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 21.47 | 105.58 | 2266.8 | 2787.71
5.5.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 168.7 | 10.41 | 1756.17 | 2159.74
5.5.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m³ | 2.41 | 508.73 | 1226.04 | 1507.78
5.5.4 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 2.41 | 86.19 | 207.72 | 255.45
5.6 | Contra piso |  |  |  |  | 5703.86 | 7014.6
5.6.1 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 4.61 | 211.54 | 975.2 | 1199.3
5.6.2 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | m³ | 7.69 | 528.72 | 4065.86 | 5000.19
5.6.3 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 7.69 | 86.19 | 662.8 | 815.11
5.7 | Impermeabilização da parede |  |  |  |  | 945.86 | 1163.22
5.7.1 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 49.73 | 19.02 | 945.86 | 1163.22
6 | Sistema de vedação vertical |  |  |  |  | 76850.38 | 94510.6
6.1 | Alvenaria com bloco de concreto de vedação |  |  |  |  | 58891.05 | 72424.21
6.1.1 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C - floreira do saguão | m² | 2 | 78.25 | 156.5 | 192.46
6.1.2 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C - prédio | m² | 622.98 | 94.28 | 58734.55 | 72231.75
6.2 | Peças moldadas no local (vergas) |  |  |  |  | 1219.98 | 1500.33
6.2.1 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.67 | 1820.86 | 1219.98 | 1500.33
6.3 | Divisórias |  |  |  |  | 16739.35 | 20586.06
6.3.1 | 14.30.110 | Divisória cega tipo naval, acabamento em laminado fenólico melamínico, com espessura de 3,5 cm | m² | 37.98 | 154.71 | 5875.89 | 7226.17
6.3.2 | 28.01.080 | Ferragem adicional para porta vão simples em divisória | cj | 1 | 302.51 | 302.51 | 372.03
6.3.3 | 14.30.842 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado (1 vão de 3,38x240) | m² | 8.11 | 891.22 | 7227.79 | 8888.74
6.3.4 | 14.30.842 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado simples, com coluna estrutural em alumínio extrudado (1 vão de 1,7*2,2) | m² | 3.74 | 891.22 | 3333.16 | 4099.12
7 | Sistema de estrutura e telhamento |  |  |  |  | 177502.71 | 218292.83
7.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 4200 | 28.59 | 120078 | 147671.92
7.2 | 16.12.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm e altura de 40mm | m² | 318.67 | 101.54 | 32357.75 | 39793.56
7.3 | 16.30.020 | Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio | m² | 3 | 933.98 | 2801.94 | 3445.83
7.4 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 197.49 | 112.74 | 22265.02 | 27381.52
8 | Instalação elétrica |  |  |  |  | 57000.59 | 70099.31
8.1 | Quadro e painel para energia eletrica |  |  |  |  | 5962.95 | 7333.24
8.1.1 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un. | 3 | 672.8 | 2018.4 | 2482.23
8.1.2 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 15 | 262.97 | 3944.55 | 4851.01
8.2 | Tubulação e condutor para energia eletrica |  |  |  |  | 6232 | 7664.11
8.2.1 | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | m | 800 | 7.79 | 6232 | 7664.11
8.3 | Condutor e enfiação de energia eletrica |  |  |  |  | 15865.2 | 19511.02
8.3.1 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1800 | 3.7 | 6660 | 8190.47
8.3.2 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1800 | 4.52 | 8136 | 10005.65
8.3.3 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 60 | 17.82 | 1069.2 | 1314.9
8.4 | Distribuição de força e comando de energia eletrica |  |  |  |  | 6658.2 | 8188.25
8.4.1 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 126 | 27.5 | 3465 | 4261.26
8.4.2 | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 7 | 42.94 | 300.58 | 369.65
8.4.3 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 19 | 31.13 | 591.47 | 727.39
8.4.4 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un. | 145 | 15.87 | 2301.15 | 2829.95
8.5 | Iluminação |  |  |  |  | 22282.24 | 27402.69
8.5.1 | 41.11.115 | Luminária retangular tipo arandela externa para 2 lâmpadas, com difusor em polietileno ou vidro leitoso | un. | 6 | 130.42 | 782.52 | 962.34
8.5.2 | 41.15.170 | Luminária redonda de embutir, com foco orientável e acessório antiofuscante, para 1 lâmpada dicroica de 50 W | un. | 26 | 54.66 | 1421.16 | 1747.74
8.5.3 | 41.31.087 | Luminária LED de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | un. | 4 | 275.88 | 1103.52 | 1357.11
8.5.4 | 41.31.080 | Luminária LED de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | un. | 112 | 169.42 | 18975.04 | 23335.5
9 | Instalação hidraulica |  |  |  |  | 25536.92 | 31405.3
9.1 | Tubulação e condutores |  |  |  |  | 17405 | 21404.67
9.1.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 200 | 31.06 | 6212 | 7639.52
9.1.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 30 | 38.29 | 1148.7 | 1412.67
9.1.3 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 210 | 47.83 | 10044.3 | 12352.48
9.2 | Reservatório |  |  |  |  | 3545.36 | 4360.08
9.2.1 | 48.02.204 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 2.000 litros | un. | 2 | 1119.17 | 2238.34 | 2752.71
9.2.2 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un. | 2 | 111.29 | 222.58 | 273.73
9.2.3 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un. | 12 | 90.37 | 1084.44 | 1333.64
9.3 | Ralo para laje |  |  |  |  | 4586.56 | 5640.55
9.3.1 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un. | 6 | 83.17 | 499.02 | 613.69
9.3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 51.8 | 78.91 | 4087.54 | 5026.86
10 | Instalação sanitária |  |  |  |  | 6444.65 | 7925.63
10.1 | Tubulação e condutores |  |  |  |  | 4377.55 | 5383.51
10.1.1 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 25 | 36.99 | 924.75 | 1137.26
10.1.2 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 80 | 43.16 | 3452.8 | 4246.25
10.2 | Caixa, ralo, grelha e acessório hidraulico |  |  |  |  | 2067.1 | 2542.12
10.2.1 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un. | 9 | 86.49 | 778.41 | 957.29
10.2.2 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un. | 1 | 346.87 | 346.87 | 426.58
10.2.3 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | un. | 2 | 470.91 | 941.82 | 1158.25
11 | Aparelhos e metais hidraulicos |  |  |  |  | 12316.27 | 15146.56
11.1 | Aparelhos e louças |  |  |  |  | 4622.83 | 5685.16
11.1.1 | 44.01.052 | Bacia sifonada de louça com tampa - 6 litros - Banheiro | un. | 8 | 351.38 | 2811.04 | 3457.02
11.1.2 | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante - Banheiro | un. | 1 | 483.64 | 483.64 | 594.78
11.1.3 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval - Banheiro | un. | 8 | 134.65 | 1077.2 | 1324.74
11.1.4 | 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences - Área de serviço | un. | 1 | 250.95 | 250.95 | 308.62
11.2 | Bancadas e tampos |  |  |  |  | 4838.73 | 5950.67
11.2.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido - Cor andorinha - Banheiro | m² | 3.9 | 1027.33 | 4006.59 | 4927.3
11.2.2 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido - Cor andorinha - Cozinha | m² | 0.81 | 1027.33 | 832.14 | 1023.37
11.3 | Acessorios e metais |  |  |  |  | 923.6 | 1135.85
11.3.1 | 44.03.315 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca - Banheiro | un. | 8 | 98.17 | 785.36 | 965.84
11.3.2 | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ - Área de serviço | un. | 1 | 55.44 | 55.44 | 68.18
11.3.3 | 44.03.470 | Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado - Cozinha | un. | 1 | 82.8 | 82.8 | 101.83
11.4 | Aparelhos de aço inoxidavel |  |  |  |  | 287.12 | 353.1
11.4.1 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm - Cozinha | un. | 1 | 287.12 | 287.12 | 353.1
11.5 | Complementos |  |  |  |  | 1643.99 | 2021.78
11.5.1 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ - Área de serviço | un. | 1 | 29.3 | 29.3 | 36.03
11.5.2 | 44.20.110 | Engate flexível de PVC DN= 1/2´ - Banheiro | un. | 8 | 12.92 | 103.36 | 127.11
11.5.3 | 44.20.120 | Canopla para válvula de descarga - Banheiro | un. | 8 | 138.05 | 1104.4 | 1358.19
11.5.4 | 44.20.240 | Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ - Banheiros e cozinha | un. | 9 | 28.99 | 260.91 | 320.87
11.5.5 | 44.20.390 | Válvula de PVC para lavatório - Banheiro e área de serviço | un. | 9 | 9.21 | 82.89 | 101.94
11.5.6 | 44.20.620 | Válvula americana - Cozinha | un. | 1 | 63.13 | 63.13 | 77.64
12 | Esquadrias |  |  |  |  | 145437.44 | 178858.97
12.1 | Madeira - portas |  |  |  |  | 10958.62 | 13476.9
12.1.1 | 23.08.242 | Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente (1 porta de 90x210) | m² | 1.89 | 550.29 | 1040.05 | 1279.05
12.1.2 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta (9 portas de 80x220) | m | 46.8 | 57.09 | 2671.81 | 3285.79
12.1.3 | 23.20.100 | Batente de madeira para porta (8 portas de 90x220) | m | 42.4 | 57.09 | 2420.62 | 2976.88
12.1.4 | 23.20.170 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida (9 portas de 80x220) | m² | 15.84 | 152.34 | 2413.07 | 2967.59
12.1.5 | 23.20.170 | Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida (8 portas de 90x220) | m² | 15.84 | 152.34 | 2413.07 | 2967.59
12.2 | Aluminio e vidro - portas |  |  |  |  | 37605.77 | 46247.58
12.2.1 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (5 porta de 200x220) | m² | 26.4 | 718.49 | 18968.14 | 23327.02
12.2.2 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (1 porta de 400*280) | m² | 11.2 | 718.49 | 8047.09 | 9896.31
12.2.3 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (1 porta de 350*280) | m² | 9.8 | 718.49 | 7041.2 | 8659.27
12.2.4 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (1 porta de 190*260) | m² | 4.94 | 718.49 | 3549.34 | 4364.98
12.3 | Aluminio e vidro - janelas |  |  |  |  | 96873.05 | 119134.49
12.3.1 | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco (2 janelas de 210x240) | m² | 10.08 | 1185.21 | 11946.92 | 14692.32
12.3.2 | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco (4 janelas de 350x240) | m² | 33.6 | 1185.21 | 39823.06 | 48974.4
12.3.3 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (1 janela de 150x190) | m² | 2.85 | 718.49 | 2047.7 | 2518.26
12.3.4 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (1 janela de 190x230) | m² | 4.37 | 718.49 | 3139.8 | 3861.33
12.3.5 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (3 janelas de 250x190) | m² | 14.25 | 718.49 | 10238.48 | 12591.28
12.3.6 | 25.01.380 | Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco (2 janelas de 250x190) | m² | 9.5 | 718.49 | 6825.66 | 8394.2
12.3.7 | 25.01.490 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco (4 janela de 100x148) | m² | 5.92 | 907.2 | 5370.62 | 6604.79
12.3.8 | 25.01.490 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco (3 janela de 150x100) | m² | 4.5 | 907.2 | 4082.4 | 5020.54
12.3.9 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm (2 janelas de 210x240) | m² | 10.08 | 247.66 | 2496.41 | 3070.09
12.3.10 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm (4 janelas de 350x240) | m² | 33.6 | 247.66 | 8321.38 | 10233.63
12.3.11 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm (4 janela de 100x148) | m² | 5.92 | 247.66 | 1466.15 | 1803.07
12.3.12 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm (3 janela de 150x100) | m² | 4.5 | 247.66 | 1114.47 | 1370.58
13 | Revestimento |  |  |  |  | 172944.47 | 212687.11
13.1 | Revestimento em argamassa (parede externa e interna) |  |  |  |  | 28628.06 | 35206.79
13.1.1 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 1400.59 | 7.12 | 9972.2 | 12263.81
13.1.2 | 17.02.220 | Reboco | m² | 1400.59 | 13.32 | 18655.86 | 22942.98
13.2 | Revestimento ceramico (parede externa) |  |  |  |  | 9296.17 | 11432.42
13.2.1 | 18.05.020 | Revestimento em plaqueta laminada, para área interna e externa, sem rejunte | m² | 51.16 | 65.75 | 3363.77 | 4136.76
13.2.2 | 18.06.410 | Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m² | 51.16 | 13.21 | 675.82 | 831.12
13.2.3 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - cor amadeirado | m² | 16.8 | 145.37 | 2442.22 | 3003.44 | 632.5
13.2.4 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - Cor: efeito travertino | m² | 19.36 | 145.37 | 2814.36 | 3461.1
13.3 | Revestimento ceramico (parede interna) |  |  |  |  | 27178.38 | 33423.97
13.3.1 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - cor cinza | m² | 186.96 | 145.37 | 27178.38 | 33423.97
13.4 | Revestimento ceramico (piso interno) |  |  |  |  | 69545.41 | 85526.95
13.4.1 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - cor cinza | m² | 409.38 | 145.37 | 59511.57 | 73187.33
13.4.2 | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado - cor cinza | m | 334.35 | 30.01 | 10033.84 | 12339.62
13.5 | Revestimento em pedra (piso interno) |  |  |  |  | 2158.09 | 2654.02
13.5.1 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido (granito cinza andorinha) | m | 12.44 | 173.48 | 2158.09 | 2654.02
13.6 | Revestimento sintético - (piso e palco) |  |  |  |  | 36138.36 | 44442.96
13.6.1 | 21.04.100 | Revestimento com carpete para tráfego moderado, uso comercial, tipo bouclê de 5,4 até 8 mm | m² | 236.74 | 152.65 | 36138.36 | 44442.96
14. | Forro e brise |  |  |  |  | 126289.01 | 155310.23
14.1 | Interno |  |  |  |  | 107347.32 | 132015.74
14.1.1 | 22.03.140 | Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm | m² | 280.88 | 212.8 | 59771.26 | 73506.7
14.1.2 | 22.02.010 | Forro em placa de gesso liso, espessura de 12,5mm, fixo | m² | 316.12 | 150.5 | 47576.06 | 58509.04
14.2 | Externo |  |  |  |  | 18941.69 | 23294.49
14.2.1 | 14.31.030 | Fechamento em placa cimentícia com espessura de 12 mm | m² | 20.2 | 230.12 | 4648.42 | 5716.63
14.2.2 | 22.06.240 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | m² | 16.8 | 850.79 | 14293.27 | 17577.86
15 | Pintura |  |  |  |  | 89606.72 | 110198.35
15.1 | Estrutura metalica |  |  |  |  | 18522 | 22778.36
15.1.1 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 4200 | 4.41 | 18522 | 22778.36
15.2 | Interna |  |  |  |  | 59462.33 | 73126.77
15.2.1 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 1164.33 | 17.68 | 20585.35 | 25315.86
15.2.2 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 1164.33 | 33.39 | 38876.98 | 47810.91
15.3 | Externa |  |  |  |  | 11622.39 | 14293.22
15.3.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo - Cor elefante | m² | 348.08 | 33.39 | 11622.39 | 14293.22
16 | Serviços complementares |  |  |  |  | 124738.25 | 153403.1
16.1 | Palco e rampas |  |  |  |  | 21988.68 | 27041.68
16.1.1 | 15.03.150 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura | kg | 441.5 | 17.34 | 7655.61 | 9414.87
16.1.2 | 21.05.010 | Piso em painel com miolo de madeira contraplacado por lâminas de madeira e externamente por chapas em CRFS, espessura de 40 mm | m² | 55.71 | 257.28 | 14333.07 | 17626.81
16.2 | Elementos arquitetonicos |  |  |  |  | 89804.09 | 110441.07
16.2.1 | 21.03.151 | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4mm e acabamento em PVDF - Cor: branco | m² | 104.98 | 855.44 | 89804.09 | 110441.07
16.3 | Guarda corpo |  |  |  |  | 12945.48 | 15920.35
16.3.1 | 25.01.460 | Gradil em alumínio natural, sob medida - Rampa do palco | m² | 12.29 | 747.43 | 9185.91 | 11296.83
16.3.2 | 25.01.460 | Gradil em alumínio natural, sob medida - Escada | m² | 5.03 | 747.43 | 3759.57 | 4623.52
17 | Calçada |  |  |  |  | 48219.46 | 59300.29
17.1 | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 22.7 | 224.84 | 5103.87 | 6276.74
17.2 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 31.78 | 110.09 | 3498.66 | 4302.65
17.3 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 338.78 | 116.94 | 39616.93 | 48720.9
18 | Paisagismo |  |  |  |  | 18752.92 | 23062.34
18.1 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 7.21 | 234.77 | 1692.69 | 2081.67
18.2 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 11.1 | 14.07 | 156.18 | 192.07
18.3 | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un. | 206 | 44.03 | 9070.18 | 11154.51
18.4 | 34.03.150 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | un. | 123 | 63.69 | 7833.87 | 9634.09
19 | Limpeza de obra |  |  |  |  | 14482.29 | 17810.32
19.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 1012.04 | 14.31 | 14482.29 | 17810.32
Total | [5 empty] | 1299432.18 | 1598041.71
TOTAL GERAL ORÇADO: Um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, quarenta e um reais e setenta e um centavo centavos
OBS:
| - | Base do Orçamento: Boletim 198 - CDHU - Com Desoneração
| - | BDI utilizado: 22,98%
Apiaí, 26 de agosto de 2025
____________________________________________________
MARIA HELENA CALAZANS LUZ
Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí
____________________________________________________
ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA
Secretaria Municipal de Educação e Esporte
____________________________________________________
SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito do municipio de Apiaí

## Vigas
TERREO | [7 empty] | 1º PAVIMENTO | [7 empty] | PLATIBANDA
CONCRETO (m³) |  |  |  |  | FORMA |  |  | CONCRETO (m³) |  |  |  |  | FORMA |  |  | CONCRETO (m³) |  |  |  |  | FORMA
Nome | L (m) | C (m) | H (m) | V (m³) | C (m) | H (m) | A (m²) | Nome | L (m) | C (m) | H (m) | V (m³) | C (m) | H (m) | A (m²) | Nome | L (m) | C (m) | H (m) | V (m³) | C (m) | H (m) | A (m²)
1 | 0.15 | 1.8 | 0.3 | 0.08 | 3.6 | 0.3 | 1.08 | 1 | 0.15 | 1.8 | 0.3 | 0.08 | 3.6 | 0.3 | 1.08 |  | 0.15 | 1.8 | 0.2 | 0.05 | 3.6 | 0.2 | 0.72
2 | 0.15 | 2.84 | 0.3 | 0.13 | 5.68 | 0.3 | 1.7 | 2 | 0.15 | 2.84 | 0.3 | 0.13 | 5.68 | 0.3 | 1.7 |  | 0.15 | 2.84 | 0.2 | 0.09 | 5.68 | 0.2 | 1.14
3 | 0.15 | 3.14 | 0.3 | 0.14 | 3.14 | 0.3 | 0.94 | 3 | 0.15 | 4.2 | 0.45 | 0.28 | 8.4 | 0.45 | 3.78 |  | 0.15 | 2.93 | 0.2 | 0.09 | 5.86 | 0.2 | 1.17
4 | 0.15 | 4.2 | 0.45 | 0.28 | 4.2 | 0.45 | 1.89 | 4 | 0.15 | 2.93 | 0.3 | 0.13 | 5.86 | 0.3 | 1.76 |  | 0.15 | 2.33 | 0.2 | 0.07 | 4.66 | 0.2 | 0.93
5 | 0.15 | 0.85 | 0.3 | 0.04 | 0.85 | 0.3 | 0.26 | 5 | 0.15 | 2.33 | 0.3 | 0.1 | 4.66 | 0.3 | 1.4 |  | 0.15 | 5.41 | 0.2 | 0.16 | 10.82 | 0.2 | 2.16
6 | 0.15 | 0.85 | 0.3 | 0.04 | 1.7 | 0.3 | 0.51 | 6 | 0.15 | 5.41 | 0.55 | 0.45 | 10.82 | 0.55 | 5.95 |  | 0.15 | 4.33 | 0.2 | 0.13 | 8.66 | 0.2 | 1.73
7 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 0.12 | 5.4 | 0.3 | 1.62 | 7 | 0.15 | 0.85 | 0.3 | 0.04 | 1.7 | 0.3 | 0.51 |  | 0.15 | 3.91 | 0.2 | 0.12 | 7.82 | 0.2 | 1.56
8 | 0.15 | 3.95 | 0.4 | 0.24 | 7.9 | 0.4 | 3.16 | 8 | 0.15 | 0.85 | 0.3 | 0.04 | 1.7 | 0.3 | 0.51 |  | 0.15 | 2.51 | 0.2 | 0.08 | 5.02 | 0.2 | 1
9 | 0.15 | 2.55 | 0.3 | 0.11 | 5.1 | 0.3 | 1.53 | 9 | 0.15 | 4.2 | 0.45 | 0.28 | 8.4 | 0.45 | 3.78 |  | 0.15 | 3.89 | 0.2 | 0.12 | 7.78 | 0.2 | 1.56
10 | 0.15 | 4.1 | 0.4 | 0.25 | 8.2 | 0.4 | 3.28 | 10 | 0.15 | 4.33 | 0.45 | 0.29 | 8.66 | 0.45 | 3.9 |  | 0.15 | 2.14 | 0.2 | 0.06 | 4.28 | 0.2 | 0.86
11 | 0.15 | 6.95 | 0.7 | 0.73 | 13.9 | 0.7 | 9.73 | 11 | 0.15 | 3.91 | 0.4 | 0.23 | 7.82 | 0.4 | 3.13 |  | 0.15 | 2.7 | 0.2 | 0.08 | 5.4 | 0.2 | 1.08
12 | 0.15 | 6.95 | 0.7 | 0.73 | 6.95 | 0.7 | 4.87 | 12 | 0.15 | 2.51 | 0.3 | 0.11 | 5.02 | 0.3 | 1.51 |  | 0.15 | 3.95 | 0.2 | 0.12 | 7.9 | 0.2 | 1.58
13 | 0.15 | 6.65 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | 0.7 | 9.31 | 13 | 0.15 | 3.89 | 0.4 | 0.23 | 7.78 | 0.4 | 3.11 |  | 0.15 | 4.2 | 0.2 | 0.13 | 8.4 | 0.2 | 1.68
14 | 0.15 | 3.06 | 0.3 | 0.14 | 6.12 | 0.3 | 1.84 | 14 | 0.15 | 2.14 | 0.3 | 0.1 | 4.28 | 0.3 | 1.28 |  | 0.15 | 4.2 | 0.2 | 0.13 | 8.4 | 0.2 | 1.68
15 | 0.15 | 4.5 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.45 | 4.05 | 15 | 0.15 | 2.7 | 0.3 | 0.12 | 5.4 | 0.3 | 1.62 |  | 0.15 | 3.1 | 0.2 | 0.09 | 6.2 | 0.2 | 1.24
16 | 0.15 | 1.43 | 0.3 | 0.06 | 2.86 | 0.3 | 0.86 | 16 | 0.15 | 3.95 | 0.4 | 0.24 | 7.9 | 0.4 | 3.16 |  | 0.15 | 7.06 | 0.2 | 0.21 | 14.12 | 0.2 | 2.82
17 | 0.15 | 2.67 | 0.3 | 0.12 | 5.34 | 0.3 | 1.6 | 17 | 0.15 | 4.1 | 0.4 | 0.25 | 8.2 | 0.4 | 3.28 |  | 0.15 | 7.75 | 0.2 | 0.23 | 15.5 | 0.2 | 3.1
18 | 0.15 | 1.92 | 0.3 | 0.09 | 3.84 | 0.3 | 1.15 | 18 | 0.15 | 6.65 | 0.7 | 0.7 | 13.3 | 0.7 | 9.31 |  | 0.15 | 6.65 | 0.2 | 0.2 | 13.3 | 0.2 | 2.66
19 | 0.15 | 2.44 | 0.3 | 0.11 | 2.44 | 0.3 | 0.73 | 19 | 0.15 | 7.75 | 0.8 | 0.93 | 15.5 | 0.8 | 12.4 |  | 0.15 | 3.06 | 0.2 | 0.09 | 6.12 | 0.2 | 1.22
20 | 0.15 | 2.44 | 0.3 | 0.11 | 4.88 | 0.3 | 1.46 | 20 | 0.15 | 7.06 | 0.7 | 0.74 | 14.12 | 0.7 | 9.88 |  | 0.15 | 4.5 | 0.2 | 0.14 | 9 | 0.2 | 1.8
21 | 0.15 | 1.91 | 0.3 | 0.09 | 3.82 | 0.3 | 1.15 | 21 | 0.15 | 3.1 | 0.3 | 0.14 | 6.2 | 0.3 | 1.86 |  | 0.15 | 1.43 | 0.2 | 0.04 | 2.86 | 0.2 | 0.57
22 | 0.15 | 2.87 | 0.3 | 0.13 | 2.87 | 0.3 | 0.86 | 22 | 0.15 | 3.06 | 0.3 | 0.14 | 6.12 | 0.3 | 1.84 |  | 0.15 | 2.67 | 0.2 | 0.08 | 5.34 | 0.2 | 1.07
23 | 0.15 | 2.75 | 0.3 | 0.12 | 5.5 | 0.3 | 1.65 | 23 | 0.15 | 4.5 | 0.45 | 0.3 | 9 | 0.45 | 4.05 |  | 0.15 | 2.82 | 0.2 | 0.08 | 5.64 | 0.2 | 1.13
24 | 0.15 | 2.83 | 0.3 | 0.13 | 5.66 | 0.3 | 1.7 | 24 | 0.15 | 1.43 | 0.3 | 0.06 | 2.86 | 0.3 | 0.86 |  | 0.15 | 1.91 | 0.2 | 0.06 | 3.82 | 0.2 | 0.76
25 | 0.15 | 2.06 | 0.3 | 0.09 | 2.06 | 0.3 | 0.62 | 25 | 0.15 | 2.67 | 0.3 | 0.12 | 5.34 | 0.3 | 1.6 |  | 0.15 | 2.87 | 0.2 | 0.09 | 5.74 | 0.2 | 1.15
26 | 0.15 | 1.91 | 0.3 | 0.09 | 3.82 | 0.3 | 1.15 | 26 | 0.15 | 2.82 | 0.3 | 0.13 | 5.64 | 0.3 | 1.69 |  | 0.15 | 2.75 | 0.2 | 0.08 | 5.5 | 0.2 | 1.1
27 | 0.15 | 2.87 | 0.3 | 0.13 | 5.74 | 0.3 | 1.72 | 27 | 0.15 | 2.44 | 0.3 | 0.11 | 4.88 | 0.3 | 1.46 |  | 0.15 | 2.83 | 0.2 | 0.08 | 5.66 | 0.2 | 1.13
28 | 0.15 | 2.75 | 0.3 | 0.12 | 5.5 | 0.3 | 1.65 | 28 | 0.15 | 3.49 | 0.35 | 0.18 | 6.98 | 0.35 | 2.44 | Total |  |  |  | 2.9 |  |  | 38.6
29 | 0.15 | 2.83 | 0.3 | 0.13 | 2.83 | 0.3 | 0.85 | 29 | 0.15 | 2.06 | 0.3 | 0.09 | 4.12 | 0.3 | 1.24
Total |  |  |  | 5.55 |  |  | 62.92 | 30 | 0.15 | 1.91 | 0.3 | 0.09 | 3.82 | 0.3 | 1.15
[8 empty] | 31 | 0.15 | 2.87 | 0.3 | 0.13 | 5.74 | 0.3 | 1.72
[8 empty] | 32 | 0.15 | 2.75 | 0.3 | 0.12 | 5.5 | 0.3 | 1.65
[8 empty] | 33 | 0.15 | 2.83 | 0.3 | 0.13 | 5.66 | 0.3 | 1.7
[9 empty] | 0.15 | 2.25 | 0.2 | 0.07 | 4.5 | 0.2 | 0.9
[9 empty] | 0.15 | 2.25 | 0.2 | 0.07 | 4.5 | 0.2 | 0.9
[9 empty] | 0.15 | 2 | 0.2 | 0.06 | 4 | 0.2 | 0.8
[9 empty] | 0.15 | 2.15 | 0.2 | 0.06 | 4.3 | 0.2 | 0.86
[9 empty] | 0.15 | 3.79 | 0.2 | 0.11 | 7.58 | 0.2 | 1.52
[9 empty] | 0.15 | 1.79 | 0.2 | 0.05 | 3.58 | 0.2 | 0.72
[8 empty] | Total |  |  |  | 7.63 |  |  | 102.01